秦皇岛市行政审批局

关于北戴河及周边城区排水设施改造提升

工程可行性研究报告的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于北戴河及周边城区排水设施改造提升工程可行性研究报告的请示》（秦城管执法项目〔2024〕20号）及河北宏信招标有限公司按评估论证意见修订的的《北戴河及周边城区排水设施改造提升工程可行性研究报告》（报批版）等材料一并收悉。依据秦皇岛市自然资源和规划局《关于办理北戴河及周边城区排水设施改造提升工程用地预审与选址意见书的复函》（无需办理用地预审与选址意见书）、海港区发展和改革局《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见（简易程序）》(同意该项目无需做社会稳定风险评估报告）、北戴河区发展和改革局《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见》(同意该项目无需做社会稳定风险评估报告）及国信国际工程咨询集团股份有限公司出具的该项目可行性研究报告（报批版）评估论证报告，经研究，原则同意该项目可行性研究报告（报批版）。现就有关内容批复如下：

- 项目名称：北戴河及周边城区排水设施改造提升工程。

- 建设单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、拟建地点：北戴河及周边城区。

四、拟建内容及规模：主要包含污水处理厂提标扩容升级改造、排水外网配建、雨水泵站改造、内涝治理、雨水排放和调蓄改造提升、雨污混错接点位治理、排水管网排查整治、雨污分流改造。其中：第二污水处理厂扩容，日处理规模由10万m³/d提高到15万m³/d；第四污水处理厂设计处理能力不变，水质提升；山海关污水处理厂处理规模由4万m³/d 提高到6万m³/d。城市区排水管网排查总长度约1676km，其中雨水管网约888km，污水管网约788km。拟建雨水管网10.3km、污水管网21km、一体化泵站7座、安装智能分流井15座。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资93475.29万元。资金筹措渠道：中央投资、市财政投资（待上级资金到位后实施，市与北戴河共同承担）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2024年6月15日