秦皇岛市行政审批局

关于北戴河及周边城区排水设施改造提升

工程项目建议书的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于北戴河及周边城区排水设施改造提升工程项目建议书的请示》（秦城管执法项目〔2024〕19号）及河北宏信招标有限公司编制的《北戴河及周边城区排水设施改造提升工程项目建议书》等材料一并收悉。依据市领导在市城管执法局《关于申请将北戴河区排水管网排查整治工程等30个项目纳入2024年省超长期特别国债项目储备库的请示》（秦城管执法呈〔2024〕38号）上的批示（收文请字419号）和市财政局《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》，经研究，原则同意该项目建议书。现将有关内容批复如下：

一、项目名称：北戴河及周边城区排水设施改造提升工程。

二、建设单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、建设地点：北戴河及周边城区。

四、拟建内容及规模：主要包含污水处理厂提标扩容升级改造、排水外网配建、雨水泵站改造、内涝治理、雨水排放和调蓄改造提升、雨污混错接点位治理、排水管网排查整治、雨污分流改造。其中：第二污水处理厂扩容，日处理规模由10万m³/d提高到15万m³/d；第四污水处理厂设计处理能力不变，水质提升；山海关污水处理厂，处理规模由4万m³/d 提高到6万m³/d。城市区排水管网排查总长度约1676km，其中雨水管网约888km，污水管网约788km。拟建雨水管网10.3km、污水管网21km、一体化泵站7座、安装智能分流井15座。

五、投资匡算及资金筹措：项目匡算总投资资93475.29万元。资金筹措渠道：中央投资、市财政投资（待上级资金到位后实施，市与北戴河共同承担）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应资质的咨询机构编制项目可行性研究报告，按程序报我局审批。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批可行性研究报告，否则自动失效）。

九、秦审批投〔2024〕01-0005号、0006号、0007号，秦审批投〔2024〕04-0044号、0051号、0052号、0053号、0054号、0055号、0069号废止。

秦皇岛市行政审批局

2024年6月15日