秦皇岛市行政审批局

关于北戴河区热电联产集中供热保障工程

可行性研究报告的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于报批北戴河区热电联产集中供热保障工程可行性研究报告的请示》（秦城管执法项目〔2024〕21号）及中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司按评估论证意见修订的《北戴河区热电联产集中供热保障工程可行性研究报告》（报批版）等材料一并收悉。依据市自然资源和规划局《关于办理北戴河区热电联产集中供热保障工程用地预审与选址意见书的复函》（无需办理用地预审与选址意见书）、秦皇岛经济技术开发区行政审批局和北戴河区发改局《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见》（均同意该项目无需做社会稳定风险评估报告）、海港区发改局《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见（简易程序）》（同意该项目无需做社会稳定风险评估报告）及国信国际工程咨询集团股份有限公司出具的《北戴河区热电联产集中供热保障工程可行性研究报告（报批版）评估论证报告》等文件，经研究，原则同意该工程可行性研究报告（报批版）。现将有关内容批复如下：

- 项目名称：北戴河区热电联产集中供热保障工程。

- 二、建设单位：秦皇岛市城市供热服务中心。

三、拟建地点：秦皇岛北戴河区、秦皇岛经济技术开发区西区、北戴河新区。（具体位置及路径方案以职能部门意见为准）

- 四、拟建内容及规模：

- 1.京秦二期至北戴河主线：热力管网起点为京能秦皇岛热电二期，首先穿102国道向南敷设，后穿越京能铁路、津山铁路、秦滨高速，再沿御河道、南漪湖路向南敷设至宁海大道，穿宁海大道后沿规划天池路向南敷设，穿京哈铁路和津秦客运专线敷设至规划戴河三号路，敷设热力管道管径DN1200，管沟长度总计13.5km。在秦皇岛开发区和北戴河区交界处建设中继泵站1座。

- 2.北戴河（规划戴河三号路-北戴河既有中继泵站）支线：从规划戴河三号路DN1200主管道接DN1000支线，首先沿谢北线向东敷设至环境学院南侧，后沿G205国道向东敷设至北戴河既有中继泵站。敷设热力管道管径DN1000，管沟长度总计3.5km。

- 3.北戴河新区（规划戴河三号路-北戴河新区）支线：从规划戴河三号路DN1200主管道接DN1000支线，首先穿108专线向西敷设，后沿杨各庄新城东侧向南敷设至站南大街，再沿海北路、机场快速路敷设至北戴河新区白玉庄北侧。敷设热力管道管径DN1000，管沟长度总计9km。

- 4.北戴河分支管线：包含宁海道支线、海北路支线、金抚路支线、杨各庄支线、海北小区支线、驼峰园支线、太平山庄支线、北戴河村支线八个分支管线。敷设热力管道管径DN100-DN500，管沟长度总计18.5km。

- 5.文体路（文宏路-西外环）支线：接自河北大街既有DN1000热力管道，沿文体路（岭后街）敷设至西环路，与泰盛动力DN700现有管道连接，总计约0.8km，管径DN900。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资104893.51万元。资金筹措渠道：中央投资、市财政投资（待上级资金到位后实施，市与北戴河区共同承担）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2024年6月15日