秦皇岛市行政审批局

关于城市区排水管网排查整治工程可行性

研究报告(代项目建议书）的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于报批城市区排水管网排查整治工程可行性研究报告（代项目建议书）的请示》(秦城管执法项目〔2024〕15号)及中铁城际规划建设有限公司按评估论证意见修订的《城市区排水管网排查整治工程可行性研究报告（代项目建议书）（报批版）》等材料一并收悉。依据市领导在秦皇岛市城市管理综合行政执法局《关于申请将北戴河区排水管网排查整治工程等30个项目纳入2024年省超长期特别国债项目储备库的请示》（秦城管执法呈〔2024〕38号）上的批示（收文请字419号）、市财政局《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》、秦皇岛市资规局《关于秦皇岛市北戴河至山海关供水管网互联互通工程等项目用地规划情况的复函》（无需办理用地预审与选址意见书）、海港区发改局、秦皇岛经济技术开发区审批局、抚宁区发改局、山海关区审批局《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见》（均同意无需做社会稳定风险评估报告）及国信国际工程咨询集团股份有限公司《城市区排水管网排查整治工程可行性研究报告（代项目建议书）（报批版）评估论证报告》等文件，经研究，原则同意该工程可行性研究报告（代项目建议书）（报批版）》。现将有关内容批复如下：

一、项目名称：城市区排水管网排查整治工程

二、建设单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、拟建地点：秦皇岛市海港区、山海关区、开发区、抚宁区。

四、拟建内容及规模：综合采用人工开井目视、沿河排口摸排、CCTV、QV、声呐、染色试验、烟雾试验、水质水量测试等排查技术手段，对海港区、山海关区、秦皇岛经济技术开发区、抚宁区市政排水管网开展系统排查，对海港区、山海关区排查过程中发现的管网功能性缺陷、结构性缺陷采用非开挖修复工艺进行同步整治。排水管网总长度约1676km，其中雨水管网约888km，污水管网约788km。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资6200.70万元。资金来源：中央投资、市财政投资（待上级资金到位后实施）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2024年6月7日