秦皇岛市行政审批局

关于第二污水处理厂提标扩容改造工程

可行性研究报告的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于报批第二污水处理厂提标扩容改造工程可行性研究报告的请示》（秦城管执法项目〔2024〕12号）及中国市政工程华北设计研究总院有限公司编制的《第二污水处理厂提标扩容改造工程可行性研究报告》（报批版）(工号：2023-K-004-011)等材料一并收悉。依据秦皇岛市自然资源和规划局《关于办理秦皇岛市第二污水处理厂提标扩容改造工程用地预审与选址意见书的复函》（无需办理用地预审与选址意见书）、北戴河新区行政审批局《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见》(同意该项目无需做社会稳定风险评估报告）及国信国际工程咨询集团股份有限公司出具的该项目可行性研究报告（报批版）评估论证报告，经研究，原则同意该项目可行性研究报告（报批版）。现就有关内容批复如下：

- 项目名称：第二污水处理厂提标扩容改造工程。

- 建设单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、拟建地点：第二污水处理厂厂区内。

四、拟建内容及规模：拟对现有厂区进行提标扩容改造,主要包括：新建日处理规模为5万m³/d的细格栅及曝气沉砂池、生物池、二沉池、污泥泵池、中间提升泵池、磁混凝高效沉淀池、鼓风机及变电站等，日处理规模为15万m³/d的污泥浓缩池及厂区内配套的电气、自控、暖通、道路绿化等相关内容；对原厂粗格栅及进水泵站、高效沉淀池、活性砂滤池、污泥浓缩脱水机房、加药间、空压机房及配套的电气自控等设施设备进行改造，提标规模为10万m³/d；污水处理采用“A²O生物池+二沉池+磁混凝高效沉淀池+滤池+消毒”工艺，污泥处理采用“重力浓缩+带机脱水”工艺。设计出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准提升到《滦河及冀东沿海流域水污染物排放标准》（DB13/5882-2023）A类限值，日处理规模由10万m³提高到15万m³。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资25442.67万元。资金筹措渠道：申请中央投资、市财政投资（待上级资金到位后实施）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2024年6月6日