秦皇岛市行政审批局

关于龙海大道东段雨水管网工程

初步设计变更的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于调整龙海大道东段雨水管网工程初步设计(变更)的请示》（秦城管执法项目〔2024〕24号）及中智美城工程设计有限公司按审查意见修订的《龙海大道东段雨水管网工程初步设计（变更）》（报批版）等材料一并收悉。2023年7月31日，我局批复了“龙海大道东段雨水管网工程”初步设计（秦审批投〔2023〕05-0010号），鉴于该工程建设内容、概算总投资发生变化，依据市领导在你单位《关于调整龙海大道东段雨水管网工程增发国债项目建设内容的请示》（秦城管执法呈〔2024〕68号）上的批示（收文请字695号）及北京中金万瑞工程咨询有限公司出具的该工程初步设计（变更）审查报告，经研究，原则同意该工程初步设计批复文件中建设内容及概算总投资做如下变更：

一、建设内容及规模变更为：新建市政雨水配套管渠工程，沿龙海大道南侧绿化带铺设，向东排入沙河。本工程新建两段不同规格的雨水管道，总长1180m，其中一段雨水管道从中储粮雨水排放口至益海嘉里雨水排放口，建设d1400的Ⅱ级钢筋混凝土管道580m；另一段雨水管道从益海嘉里雨水排放口至沙河排出口，建设d2400的Ⅱ级钢筋混凝土管道600m。

- 二、项目概算总投资变更为：1182.63万元。

秦审批投〔2023〕05－0010号文件其他内容不变。

秦皇岛市行政审批局

2024年6月20日