秦皇岛市行政审批局

关于秦皇岛市北戴河至山海关供水管网互联

互通工程可行性研究报告的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于报批秦皇岛市北戴河至山海关供水管网互联互通工程可行性研究报告的请示》（秦城管执法项目〔2024〕16号）及中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司按评估论证意见修订的《秦皇岛市北戴河至山海关供水管网互联互通工程可行性研究报告（报批版）》等材料一并收悉。依据市资源规划局《关于秦皇岛市北戴河至山海关供水管网互联互通工程等项目用地规划情况的复函》（无需办理用地预审与选址意见书），海港区发改局、山海关区审批局、北戴河区发改局、秦皇岛开发区审批局《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见》（均同意该项目无需做社会稳定风险评估报告）及国信国际工程咨询集团股份有限公司出具的《秦皇岛市北戴河至山海关供水管网互联互通工程可行性研究报告（报批版）评估论证报告》等文件，经研究，原则同意该项目可行性研究报告（报批版）。现将有关内容批复如下：

一、项目名称：秦皇岛市北戴河至山海关供水管网互联互通工程。

二、项目单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、拟建地点：秦皇岛市北戴河区、海港区、秦皇岛经济技术开发区和山海关区。（具体路径方案以职能部门意见为准）

四、拟建内容及规模：

1.海港区与山海关区给水管网互联互通工程。起点为秦山路国际汽配城现有给水管道，沿秦山路北侧向东至公牛啤酒厂门前穿过秦山路后，从石河大桥南侧穿越石河，新建DN800给水管道9400米，终点至关城南路现有给水管道；沿柳村水厂西侧新建DN1000给水管道620米，连接兴化大街现状给水管道，中途在京秦高速连接线西侧新建一座加压泵站。

2.海港区与北戴河区给水管网互联互通工程。（1） 秦皇东大街与西外环（开放广场—文昌路）段。秦皇大街汤河桥旁的开放广场沿秦皇大街向西至西外环路口敷设DN1000 主管线860m，秦皇大街与西外环路口沿西外环向南至文昌路口敷设DN800主管道3450m。（2）西部快速路南侧（碧桂园翡翠公园-兴凯湖路立交桥）段。西部快速路南侧供水管道起点为碧桂园翡翠公园西北角，向西沿西部快速路南侧绿化带敷设DN400主管2500m，管道终点为西部快速路与兴凯湖路立交桥下。（3）西部快速路北侧（新店子村-兴凯湖路立交桥）段。西部快速路北侧供水管道起点为新店子村返迁房靠西部快速路的西南角，向西沿西部快速路北侧绿化带敷设DN600主管2100m，管道穿越西部快速路与兴凯湖路立交桥，终点为兴凯湖路立交桥的西侧。（4）金港大道北侧（环保学院-兴凯湖路立交桥）段。管道起点接自河北环境工程学院南门外预留接口井，沿金港大道北侧绿化带敷设DN600主管1860m，终点至河北大街西段（兴凯湖路西侧）。（5）抚南连接线与山深线（西部水厂-北戴河火车站）段。管道起点位于西部水厂的总供水管道与抚南连接线交叉处的阀门井，敷设DN1200主管1945m，沿抚南连接线向北至山深线，然后敷设DN80 0主管3655m，沿山深线向东至山深线与金抚路交叉口。

3.北戴河区剑秋路（联峰路－西海滩路段）暑期保障供水管线改造工程。自铁路疗养院内阀门井，沿路敷设至盖楼水库泵站，铺设DN500给水主管线1352m。

4.翠岛大街（海晏路-南大寺路）供水管网建设工程。起点从南岭西路（海晏路）与翠岛大街交叉口开始，沿规划路向西新建DN600给水管道，至南大寺路与规划路交叉口止，全长1932m。

5.北方玻璃供水管网建设工程。完成横一路、纵九路、四号路、疏港路环状供水管网建设，与横三路与三号路交叉口新建 DN500给水管线连接，与长春东道现状管网连接。新建DN500给水管道4765米，DN400给水管道6505米，同时新建临港经济技术开发区加压泵站一座。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资45499.72万元；资金来源：中央投资、市财政投资（待上级资金到位后实施）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2024年6月14日