秦皇岛市行政审批局

关于秦皇岛市城市区雨污混错接点位治理

工程可行性研究报告(代项目

建议书）变更的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于申报秦皇岛市城市区雨污混错接点位治理工程可行性研究报告（代项目建议书）变更审批的请示》及九泓国泰工程项目管理有限公司编制的《秦皇岛市城市区雨污混错接点位治理工程可行性研究报告（代项目建议书）（变更版）》等材料一并收悉。2024年6月7日我局出具了《关于秦皇岛市城市区雨污混错接点位治理工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（秦审批投〔2024〕04-0051号），鉴于该项目建设规模和内容发生变化，依据市领导在秦皇岛市城市管理综合行政执法局《关于申请将北戴河区排水管网排查整治工程等30个项目纳入2024年省超长期特别国债项目储备库的请示》（秦城管执法呈〔2024〕38号）上的批示（收文请字419号）、市财政局《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》、秦皇岛市资规局《关于秦皇岛市北戴河至山海关供水管网互联互通工程等项目用地规划情况的复函》（无需办理用地预审与选址意见书）、海港区发改局、北戴河区发改局、北戴河新区行政审批局《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见》（均同意该项目无需做社会稳定风险评估报告）及国信国际工程咨询集团股份有限公司《秦皇岛市城市区雨污混错接点位治理工程可行性研究报告（代项目建议书）（变更版）评估论证报告》等文件，经研究，原则同意该工程可行性研究报告（代项目建议书）（变更版）。现将秦审批投〔2024〕04-0051号批复文件有关变更内容批复如下：

建设内容及规模变更为：

1.排河雨水主管道截污工程。针对大小汤河、道西河、护城河、大马坊河、新开河、排洪河、仁智河等城市区主要排洪河道入河雨水管道安装智能分流井15座，井内安装液动旋转堰门和潜水排污泵，截留初期雨水，铺设dn225—dn400污水管道 500m,铺设d1000雨水管道25m，分别排入市政雨污水管道。

2.雨污混错接点位治理工程。对城市区雨污混错接、管道细小老化、破损渗漏的点位（18个）进行改造，铺设 DN110—DN1400 污水管道约7286m，d800雨水管道50m，2.5m×1.5m雨水沟180m等。

3.北戴河区污水泵站改造工程。4号污水泵站安装两台潜污泵,改造DN800出水管道复线500m；5号、6号污水泵站更新污水泵机组和阀门,原位翻建6号泵站穿越戴河DN1000出水管道250m；8号污水泵站站内安装一体化污水调配泵站一座，铺设DN400-DN600进出水连接管道70m，满足向第三污水处理厂调水要求，安装315kVA箱变一座。

4.污水管网安装计量设备。在污水泵站、污水厂进厂主管道等主要节点安装 XD-2306-PSM 型浮体排水管网测流仪（合计40套）。购置便携式排水管网测流仪1台，管道淤积检测仪1台。

该项目原可行性研究报告（代项目建议书）批复文件（秦审批投〔2024〕04-0051号）其他内容不变。

秦皇岛市行政审批局

2024年6月14日