秦皇岛市行政审批局

关于秦皇岛市山海关第二供水厂及配套管网工程可行性研究报告的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于报批秦皇岛市山海关第二供水厂及配套管网工程可行性研究报告的请示》（秦城管执法项目〔2024〕17号）及中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司按评估论证意见修的《秦皇岛市山海关第二供水厂及配套管网工程可行性研究报告》（报批版）（工程号：SZ3-2024N004KY）等材料一并收悉。依据市自然资源和规划局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第1303032024XS0006416号）、秦皇岛经济技术开发区行政审批局《关于秦皇岛市城市管理综合行政执法局秦皇岛市山海关第二供水厂及配套管网工程社会稳定风险评估报告的意见》（秦开审批稳字〔2024〕5号、低风险）及北京中金万瑞工程咨询有限公司出具的《秦皇岛市山海关第二供水厂及配套管网工程可行性研究报告（报批版）评估论证报告》等文件，经研究，原则同意该工程可行性研究报告（报批版）。现将有关内容批复如下：

- 项目名称：秦皇岛市山海关第二供水厂及配套管网工程。

- 二、建设单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、拟建地点：拟建水厂位于秦皇岛经济技术开发区东区北京中道与铁路交叉口北侧、北大荒麦芽有限公司西侧，原水管道沿新疆道、北京中道敷设。（具体位置以职能部门意见为准）

四、拟建内容及规模：拟采用石河水库作为主水源，新建山海关第二供水厂及配套管网工程，包括预氧化、常规处理、深度处理、污泥处理及配套综合楼、仓库及机修间、原水管道等；原水接自新疆道现状原水管道，规模按照远期设计，沿新疆道、北京中道敷设DN1200球墨铸铁管道，长度约930m；近期建设规模为3万m³/d，远期扩建2万m³/d，总规模达到5万m³/d。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资16982.74万元。资金筹措渠道：申请中央投资、市财政投资（待上级资金到位后实施）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2024年6月14日