秦皇岛市行政审批局

关于调整护城河流域水环境综合治理工程

初步设计批复内容的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于调整护城河流域水环境综合治理工程初步设计的请示》（秦城管执法项目〔2023〕10号）及石家庄市政设计研究院有限责任公司编制的《护城河流域水环境综合治理工程初步设计》（变更）等材料一并收悉。该工程初步设计已经我局批复（秦审批投〔2023〕05-0001号），建设内容及概算总投资未发生变化，现依据市领导在你单位《关于对西港路沿线排水治理等排水防涝工程审批内容进行调整的请示》上的批示（收文请字1754号），为支持该项目，同意将相关批复内容调整如下：

一、项目名称：护城河流域水环境综合治理工程。

二、项目单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、建设地点：秦皇岛市海港区。

四、建设内容及规模：一是防洪排涝部分建设内容：建设一体式智能分流设施1座（设计规模6000立方米/天；对雨水管道进行清淤，总长68730米；对护城河及其支流小马坊河进行清淤，全长3432米；新建3座泵站（设计规模为30000m³/d、3000m³/d、10000m³/d）。二是其余部分建设内容：包括控源截污工程(排河口治理改进40处点位)、生态修复工程(新建设水下森林796㎡，绿篱隔离带1545m,基底修复及水生植被种植1805㎡,滨水区植被恢复810㎡，潜流人工湿地6400㎡，循环水系统6套，生物巢6套，解层曝气机6套，生物蜡116块。)。

五、项目概算总投资及资金来源：项目概算总投资4697.47万元。资金筹措：市财政投资。

六、请抓紧办理相关手续，落实建设条件，尽快组织实施。并及时、如实通过河北省投资项目在线审批监管平台报送项目开工、建设进度、竣工验收等方面的基本信息，主动接受财政、发改、生态环境、水务、统计等相关部门的监管。

七、秦审批投〔2023〕05-0001号文件废止。

秦皇岛市行政审批局

2023年11月22日