秦皇岛市行政审批局

关于秦皇岛市市直属医院病房改造提升项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复

秦皇岛市卫生健康委员会：

你单位《关于报批秦皇岛市市直属医院病房改造提升项目可行性研究报告(代项目建议书)的请示》（秦卫健函〔2024〕89号）及中大宇辰项目管理有限公司按评估论证意见修订的《秦皇岛市市直属医院病房改造提升项目可行性研究报告(代项目建议书)》（报批版）等材料一并收悉。依据市领导在你单位《关于谋划实施秦皇岛市市直属医院病房改造提升项目的请示》（秦卫健呈〔2024〕40号）上的批示（收文请字801号）、市自然资源和规划局《关于秦皇岛市市直属医院病房改造提升项目用地预审与选址意见书的复函》（无需办理用地预审与选址意见书）、昌黎县审批局和海港区发改局《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见（简易程序）》(均同意该项目无需做社会稳定风险评估报告）、市财政局《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》及京延工程咨询有限公司出具的该项目可行性研究报告(代项目建议书)（报批版）评估论证报告，经研究，原则同意该项目可行性研究报告(代项目建议书)（报批版）。现就有关内容批复如下：

- 项目名称：秦皇岛市市直属医院病房改造提升项目。

- 建设单位：秦皇岛市卫生健康委员会。

三、拟建地点：秦皇岛市第一医院院内、秦皇岛市第二医院院内、秦皇岛市九龙山医院昌黎院区。

四、拟建内容及规模：本项目主要为秦皇岛市市直属医院病房改造提升项目，涉及三个医院：

1.秦皇岛市第一医院病房改造总建筑面积约13078㎡，包括老年病房、康复病房、急救病房、EICU重症病房、亚重症病房、卒中（胸痛）病房及其附属用房，涉及总床位200张。病房增加卫生间及配套设施、公共卫生间升级改造；建筑结构加固，增加喷淋系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、建筑消防设施，完善消防救援车道等；采暖系统更换，空调系统、给排水系统、配电系统、弱电系统更新；建筑物内墙面、地面、顶面装修，屋面防水修缮，门窗更换等。进行适老化改造，增设医院适老设施（紧急呼叫、扶手、标识指示、防滑及无障碍设施等）；

2.秦皇岛市第二医院病房改造总建筑面积约13500㎡，全面改善医院住院条件，改善病房环境与设施条件，加强二人间、三人间病房建设改造，更换门窗（窗为断桥铝窗，门为钢制医用门）；每间病房增设卫生间及配套设施，每层设医护人员公共卫生间两个；对地面、天棚、墙面、电气线路进行全面改造提升（吊顶、地暖、给排水管道、地面铺装、墙面粉刷、病房新增吸氧呼叫等常规配套医疗设施、重新敷设电气线路）；进行适老化改造，增设医院适老设施（紧急呼叫、扶手、标识指示、防滑及无障碍设施等）；完善消防系统；增设集中空调系统。

3.秦皇岛市九龙山医院昌黎院区改造总建筑面积约为7336㎡，对门诊楼、MECT治疗室、临床八科、临床九科、临床十科、临床十一科、娱疗室、食堂、警卫室、发电室及配电室、污水处理站、锅炉房、医疗垃圾暂存点进行结构加固及升级改造；室内外装饰装修；信息化建设；对室内外管网、室外绿化、硬化、坡道、连廊及围墙进行改造；新建室外消防水池及水泵房、更换医废污水处理设施及室外活动设施；更换购置燃气锅炉（1t）、柴油发电机、单体空调等。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资21478.91万元。资金筹措渠道：市财政投资（统筹地方政府专项债券、医保自筹资金一并解决）、其他投资（超长期国债（超长期特别国债）、地方政府专项债券、自筹）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

九、秦审批投〔2024〕04－0058号、秦审批投〔2024〕04－0059号、秦审批投〔2024〕04－0061号废止。

秦皇岛市行政审批局

2024年6月14日