秦皇岛市行政审批局

关于调整秦皇岛市城市区排水管网完善改造

工程初步设计批复内容的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于调整秦皇岛市城市区排水管网完善改造工程初步设计批复内容的请示》（秦城管执法呈〔2023〕122号）及石家庄市政设计研究院有限责任公司编制的《秦皇岛市城市区排水管网完善改造工程初步设计》（调整版）等材料一并收悉。该工程初步设计已经我局批复（秦审批投〔2023〕05-0012号），鉴于该工程建设内容及概算总投资未发生变化，现依据市领导在你单位《关于对西港路沿线排水治理等排水防涝工程审批内容进行调整的请示》上的批示（收文请字1754号），为支持该项目，同意将相关批复内容调整如下：

一、项目名称：秦皇岛市城市区排水管网完善改造工程。

二、项目单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、建设地点：秦皇岛市海港区、山海关区、北戴河区、北戴河新区。(具体路由以职能部门意见为准）

- 建设内容及规模：一是排水防涝工程：敷设雨水管2788m（海港区2414m、北戴河区374m）、雨水沟 1425m（海港区1274m、北戴河区151m），雨水沟清淤5224.9m³（海港区）。二是其他工程：敷设污水管11574m（海港区7576m、北戴河区205m、北戴河新区1414m、山海关区2379m）；拆除恢复路面45149㎡（海港区35081.5㎡、北戴河区2293.5㎡、北戴河新区540㎡、山海关区7234㎡）、绿化3975㎡（海港区3486㎡、北戴河区45㎡、北戴河新区444㎡）、河堤挡墙108m³（海港区）；海港区7号污水泵站原址一体化改造（包括进出水阀门井，控制室及值班室37.8㎡，1.5x2m进水阀门井，2x4m 出水阀门井，供配电设施等）；海港区1号污水泵站机组改造（更换2台机泵、闸门、格栅、配电设备）；海港区9号污水泵站防涝改造（雨水截流、增设雨水排放系统）；海港区北部红旗北路泵站改造（安装第四台水泵和控制柜、端子箱及配套电缆、管线）。

五、项目概算总投资及资金来源：项目概算总投资7367.63万元，其中：排水防涝工程概算投资2296.67万元，其他工程概算投资5070.96万元。资金筹措：市财政。

六、请抓紧办理相关手续，落实建设条件，尽快组织实施。并及时、如实通过河北省投资项目在线审批监管平台报送项目开工、建设进度、竣工验收等方面的基本信息，主动接受财政、发改、生态环境、资源规划、统计等相关部门的监管。

七、秦审批投〔2023〕05-0012号文件废止。

秦皇岛市行政审批局

2023年11月22日