秦皇岛市行政审批局

关于秦皇岛市西港路沿线排水治理工程可行性

研究报告(代项目建议书）

（变更版）的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于秦皇岛市西港路沿线排水治理工程可行性研究报告（代项目建议书）变更审批的请示》及中国城市建设研究院有限公司编制的《秦皇岛市西港路沿线排水治理工程可行性研究报告（代项目建议书）（变更版）》等材料一并收悉。我局已于2023年10月26日批复秦皇岛市西港路沿线排水治理工程可行性研究报告（代项目建议书）（秦审批投〔2023〕04-0026号），鉴于该工程建设内容及估算投资发生变化，依据市领导在你单位《关于对西港路沿线排水治理等排水防涝工程审批内容进行调整的请示》上的批示（收文请字1754号）、市财政局2023年11月22日出具的《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》及京延工程咨询有限公司《秦皇岛市西港路沿线排水治理工程可行性研究报告（代项目建议书）（变更版）评估论证报告》等文件，经研究，原则同意中国城市建设研究院有限公司编制的《秦皇岛市西港路沿线排水治理工程可行性研究报告（代项目建议书）（变更版）》。现将有关内容批复如下：

一、项目名称：秦皇岛市西港路沿线排水治理工程。

二、建设单位：秦皇岛市市政服务中心。

三、拟建地点：秦皇岛市海港区西港路沿线，分别位于西港路地道桥和秦皇岛市住建局。

四、拟建内容及规模：本项目主要对秦皇岛市的2个积水点(西港路地道桥积水点、住建局门口积水点)进行综合治理。对西港路沿线排水管涵进行改造，新建1座雨水泵站，改造西港北路地道桥雨水泵站，合计排水能力16200m³/h，雨水预处理设备1套。新建市政雨水管渠：d1000mm-d2000mm和2000X1500mm规格的雨水主管涵3500米；泵站进水管道：d1200mm管道100米；泵站出水管道：d1000mm压力管道300米。雨水口及地道桥水盲管等附属设施若干。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资 4988.98 万元。资金来源：市财政投资。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

九、秦审批投〔2023〕04-0026号文件废止。

秦皇岛市行政审批局

2023年11月22日