秦皇岛市行政审批局

关于山海关污水处理厂提标扩容改造工程

项目建议书的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于报批山海关污水处理厂提标扩容改造工程项目建议书的请示》（秦城管执法项目〔2024〕3号）及北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司编制的《山海关污水处理厂提标扩容改造工程项目建议书》等材料一并收悉。依据市领导在市城管执法局《关于申请将北戴河区排水管网排查整治工程等30个项目纳入2024年省超长期特别国债项目储备库的请示》（秦城管执法呈〔2024〕38号）上的批示（收文请字419号）和市财政局《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》，经研究，原则同意该项目建议书。现将有关内容批复如下：

一、项目名称：山海关污水处理厂提标扩容改造工程。

二、建设单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、建设地点：山海关区西南，龙海大道158号，紧临现状山海关污水处理厂。

四、拟建内容及规模：拟对山海关污水处理厂一期工程（现状水厂）部分处理工艺进行改造，将一期处理规模（4万m³/d）调整为3.2万m³/d，并提升出水水质达到《滦河及冀东沿海流域水污染排放标准》（DB13/5882-2023)A类限值；同时新建二期工程（设计处理规模2.8万m³/d），实施后处理规模达到6万m³/d，出水水质达到《滦河及冀东沿海流域水污染排放标准》（DB13/5882-2023)A类限值。

五、投资匡算及资金筹措：项目匡算总投资19561.72万元。资金筹措渠道：中央投资、市财政投资。（待上级资金到位后实施）

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应资质的咨询机构编制项目可行性研究报告，按程序报我局审批。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批可行性研究报告，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2024年5月10日