秦皇岛市行政审批局

关于秦皇大街晨砻桥治理工程

项目建议书的批复

秦皇岛市住房和城乡建设局：

你单位《关于报批秦皇大街晨砻桥治理工程项目建议书的请示》及秦皇岛市市政设计院有限公司编制的《秦皇大街晨砻桥治理工程项目建议书》等材料一并收悉。依据市政府《专题会议纪要》（〔2023〕49号）、市财政局《项目资金落实情况表》（2023年11月16日），经研究，原则同意该项目建议书。现将有关内容批复如下：

一、项目名称：秦皇大街晨砻桥治理工程。

二、实施单位：秦皇岛市市政工程建设服务中心。

三、建设地点：海港区东部。（秦皇大街晨砻桥现址）

四、拟建内容及规模：对秦皇大街晨砻桥进行治理，拆除主桥危桥后原址重建主桥，重建桥梁全长117米，宽度16.6米，桥梁宽度内均为机动车道，桥梁上部采用9跨13米预制钢筋混凝土空心板结构，下部采用柱式桥墩和U型桥台，基础采用承台和钻孔灌注桩。同步拆除机动车道范围内两侧既有辅桥单侧2.95米桥面铺装后新建，并对两侧既有辅桥空心板、墩柱和盖梁进行养护修补，随桥配套建设交通等设施。

五、投资匡算及资金筹措：项目匡算总投资3572.89万元。资金筹措渠道：市财政投资（申请政府新增一般债务资金支持）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应资质的咨询机构编制项目可行性研究报告，按程序报我局审批。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批可行性研究报告，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2023年11月23日