秦皇岛市行政审批局

关于国华昌黎5万千瓦风电项目核准的批复

国华（秦皇岛）新能源有限公司:

你单位报送的《关于申请办理国华昌黎5万千瓦风电项目核准的请示》及中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司编制的《国华昌黎5万千瓦风电项目项目申请报告》等材料收悉。依据河北省发展和改革委员会《关于下达河北省2024年风电、光伏发电年度开发建设方案第一批项目的通知》（冀发改能源〔2024〕1028号）、昌黎县自然资源和规划局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第1303222024XS0024477号）、昌黎县行政审批局《关于国华昌黎5万千瓦风电项目社会稳定风险评估审查意见》（昌审批风评〔2024〕11号，低风险）等文件，经研究，原则同意该项目申请报告。现就该项目核准内容批复如下：

一、同意建设国华昌黎5万千瓦风电项目。建设单位为国华（秦皇岛）新能源有限公司。

二、项目地点：昌黎县新集镇、马坨店乡、靖安镇境内（具体位置及线路路径方案以职能部门意见为准）。

三、主要建设内容及规模：拟建8台单机容量6250kW的风力发电机组，总装机容量5万千瓦，预计年发电量171856MWh；新建220kV升压站（建筑面积99平方米）；新建2回35kV集电线路共9.2km；同步建设10MW/20MWh配套储能设施。

四、项目估算总投资及资金来源：项目估算总投资为28467.39万元，资金来源为企业自筹及银行贷款。

五、项目招标按相关法律法规和经核准的招标方案执行。

六、如需对本项目核准文件所批复的有关内容进行调整，请按照相关规定及时以书面形式按程序申请；本核准文件自印发之日起有效期2年。项目未开工建设，需要延期开工建设的，应当在2年期限届满的30个工作日前申请延期。

七、请你单位根据相关规定抓紧办理相关部门手续，并通过河北省投资项目在线审批监管平台及时、如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等方面的基本信息，主动接受发改、资源规划、生态环境、农业农村、住建、电力、统计等相关部门的监管。

秦皇岛市行政审批局

2024年10月14日