秦皇岛市行政审批局

关于海港区及周边再生水供水设施改造提升工程可行性研究报告（代项目建议书）

的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于报批海港区及周边再生水供水设施改造提升工程可行性研究报告(代项目建议书)的请示》（秦城管执法项目〔2024〕31号）及河北宏信招标有限公司按评估论证意见修订的《海港区及周边再生水供水设施改造提升工程可行性研究报告(代项目建议书)（报批版）》等材料一并收悉。依据市领导在市城管执法局《关于海港区及周边再生水供水设施改造提升工程申报中央预算内投资备选项目的请示》（秦城管执法呈〔2024〕131号）上的批示（收文请示1389号）、市财政局《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》、市资源规划局《关于海港区及周边再生水供水设施改造提升工程无需办理用地预审与选址意见书的复函》（无需办理《用地预审与选址意见书》），海港区发改局、北戴河新区审批局、秦皇岛开发区审批局分别出具的《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见（简易程序）》（均同意该项目无需做社会稳定风险评估报告）及三骐工程项目管理有限公司出具的《海港区及周边再生水供水设施改造提升工程可行性研究报告（代项目建议书）（报批版）评估论证报告》等文件，经研究，原则同意该工程可行性研究报告（代项目建议书）（报批版）。现将有关内容批复如下：

一、项目名称：海港区及周边再生水供水设施改造提升工程。

二、项目单位：秦皇岛市兴秦项目管理有限责任公司。

三、拟建地点：海港区、开发区、北戴河新区。（具体位置及路径方案以职能部门意见为准）

四、拟建内容及规模：拟建地下式一体化再生水提升泵站两座（一座位于海港区明珠小学建设大街南侧空地内，设计规模1.0万m3/d；一座位于第三污水处理厂厂区内，供水规模1.1万m3/d）；第四污水处理厂尾水水质提升设施（供水规模约0.92万m3/d）；新建再生水管线9.8km，其中DN1000无缝钢管约3km（海港区），DN400PE管线约3.2km（海港区约1.5km、北戴河新区约1.7km），DN300PE管线约3.3km（北戴河新区），DN200PE管线约0.3km（北戴河新区）；取水口10个（海港区8个、北戴河新区2个）及附属设施。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资10811.38万元；资金筹措方案：中央投资、市财政投资（待上级资金到位后实施）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2024年9月27日