秦皇岛市行政审批局

关于上海电能青龙凉水河100MW风力

发电项目核准再次变更的批复

秦皇岛耀盛光伏发电有限公司:

你单位报送的《关于上海电能青龙凉水河100MW风力发电项目核准变更的请示》及京延工程咨询有限公司编制的《上海电能青龙凉水河100MW风力发电项目项目申请报告》（变更版）等材料收悉。2023年12月21日我局核准批复了“上海电能青龙凉水河100MW风力发电项目”(秦审批投〔2023〕07-0072号)，2024年5月28日我局出具了核准变更批复文件（秦审批投〔2024〕07-0027号），鉴于该项目风力发电机组数量、集电线路长度等再次发生变化，依据《河北省企业投资项目核准和备案实施办法》第三十六条、青龙满族自治县自然资源和规划局《关于上海电能青龙凉水河100MW风力发电项目的预审复函》（2024年9月19日，项目无需重新办理用地预审与选址意见书）、青龙满族自治县数据和政务服务局《关于上海电能青龙凉水河100MW风力发电项目社会稳定风险评估的意见》（青数政稳评〔2024〕13号，低风险），经研究，原则同意该项目申请报告（变更版）。现就该项目核准再次变更事项批复如下：

项目主要建设内容及规模变更为：拟建总容量100MW、16台单机容量为6.25MW的风力发电机组，通过4回35kV线路接入盛通光伏220kV升压站，年发电量约275833MWh/y；配置储能容量20MW/40MWh，设置在盛通光伏220kV升压站内（升压站内扩建1台240MVA的主变压器及配套设备）；规划4回集电线路，线路路径全长约46km。

该项目原核准批复文件（秦审批投〔2023〕07-0072号）中项目估算总投资变更为59877.79万元，其他内容不变；核准变更批复文件（秦审批投〔2024〕07-0027号）废止。

秦皇岛市行政审批局

2024年9月23日