秦皇岛市行政审批局

关于秦皇岛市西港路沿线排水治理工程

初步设计的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于报批秦皇岛市西港路沿线排水治理工程初步设计的申请》及中国城市建设研究院有限公司、中燊设计集团有限公司联合编制的《秦皇岛市西港路沿线排水治理工程初步设计文件》（报批版）等材料一并收悉。依据国信国际工程咨询集团股份有限公司出具的该项目初步设计审查报告，经研究，原则同意该项目初步设计文件（报批版）。现将相关内容批复如下：

一、项目名称：秦皇岛市西港路沿线排水治理工程。

二、建设单位：秦皇岛市市政服务中心。

三、建设地点：秦皇岛市海港区西港路沿线，分别位于西港路地道桥和秦皇岛市住建局。（具体范围以职能部门意见为准）

四、建设内容及规模：本项目主要对秦皇岛市的2个积水点(西港路地道桥积水点、市住建局门口积水点)进行综合治理。涉及泵站2座，合计排水能力16200m³/h。其中新建市住建局雨水泵站1座（10800m³/h排水量），改造西港北路地道桥雨水泵站1座（更换、扩容电气设备，恢复5400m³/h排水量）。新建市政雨水管渠（d800mm-d1500mm）和雨水主管涵（2600X1040mm）2749.3米、泵站进水管道（d1200mm）272米、泵站出水管道（DN1500mm）89.7米，配套建设雨水口及地道桥收水盲管等附属设施。

五、项目概算总投资及资金来源：项目概算总投资为4988.46

万元。资金筹措：市财政投资。

六、请抓紧办理相关手续，落实建设条件，尽快组织实施。并及时、如实通过河北省投资项目在线审批监管平台报送项目开工、建设进度、竣工验收等方面的基本信息，主动接受财政、发改、生态环境、水务、住建、应急、统计、电力等相关部门的监管。

秦皇岛市行政审批局

2024年2月29日