秦皇岛市行政审批局

关于人民公园周边雨水排放改造工程

初步设计的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于报批人民公园周边雨水排放改造工程初步设计的请示》及天津市政工程设计研究总院有限公司按照审查意见修订的《人民公园周边雨水排放改造工程初步设计（报批版）》等材料一并收悉。依据北京中金万瑞工程咨询有限公司出具的该工程初步设计（报批版）审查报告，经研究，原则同意该工程初步设计（报批版）。现将相关内容批复如下：

一、项目名称：人民公园周边雨水排放改造工程。

二、建设单位：秦皇岛市人民广场服务中心。

三、建设地点：海港区建设大街（红旗路-小马坊河）段，海阳路与广场西路路口，人民公园内。（具体位置及路径方案以职能部门意见为准）

四、建设内容及规模：拟在建设大街（新闻路-迎宾路）北侧人行道新建d600-d800雨水联通管道，过建设大街后接入人民广场内部新建一体化雨水泵站（排水能力1200m3/h），雨水经泵站提升后排至小马坊河；在人民广场内新建蓄水池（有效池容500m3），水源引自人民公园景观湖及人民广场内清洁雨水，从景观湖抽水后沿广场西路敷设DN150湖水引水管接入蓄水池，蓄水池预留进水管供广场内净化雨水接入，蓄水池出水经水泵提升后进入消防水鹤供洒水车取水；在海阳路积水点处路面低点增设雨水口及连接管，新建d1500连通管道连接道路两侧雨水方涵；在人民公园内部的雨水箱涵与景观湖之间新建d500雨水连通管道，将雨水引入公园景观湖做为湖区补水；将和平大街现状淤堵的3m×0.9m方涵清淤疏通。

五、项目概算总投资及资金来源：项目概算总投资2076.48万元。资金筹措渠道：市财政投资。

六、请抓紧办理相关手续，落实建设条件，尽快组织实施。并及时、如实通过河北省投资项目在线审批监管平台报送项目开工、建设进度、竣工验收等方面的基本信息，主动接受财政、发改、生态环境、水务、审计、统计等相关部门的监管。

秦皇岛市行政审批局

2024年7月17日