秦皇岛市行政审批局

关于中电建青龙70MW风力发电项目

核准的批复

聚能（青龙满族自治县）新能源有限公司:

你单位报送的《关于办理聚能（青龙满族自治县）新能源有限公司中电建青龙70MW风力发电项目核准批复的请示》（青龙聚能〔2023〕3号）及《中电建青龙70MW风力发电项目项目申请报告》等文件收悉。依据河北省发展和改革委员会《关于下达河北省2023 年风电、光伏发电年度开发建设方案的通知》（冀发改能源〔2023〕859号）、青龙满族自治县自然资源和规划局《用地预审与选址意见书》（用字第1303212023XS0005363号）及青龙满族自治县行政审批局《关于中电建青龙70MW风力发电项目社会稳定风险评估的意见》（青审批稳评〔2023〕13号，低风险）、青龙满族自治县发展和改革局《关于中电建新能源有限公司在青龙县实施新能源项目子公司情况说明》（聚能（青龙满族自治县）新能源有限公司为中电建新能源有限公司全资子公司）等文件，经研究，原则同意该项目申请报告。现就该项目核准内容批复如下：

一、同意建设中电建青龙70MW风力发电项目。建设单位为聚能（青龙满族自治县）新能源有限公司。

二、项目地点：青龙满族自治县凤凰山乡、龙王庙镇（具体地点涉及线路、路径方案以职能部门意见为准）。

三、主要建设内容及规模：本项目规划风力发电装机容量70MW，拟安装14台单机容量为5MW的风力发电机组，新建一座220kV升压站（含综合楼760㎡，综合配电楼355㎡，材料备品库30㎡，联合泵房145㎡），按20%、2小时配置14MW/28MWh储能装置，新建35kV集电线路约109.20km，预计年发电量288396MW·h。

四、项目估算总投资及资金来源：项目估算总投资为49410.52万元，资金来源为企业自筹、银行贷款。

五、项目招标按相关法律法规及经核准后的招标方案执行。

六、如需对本项目核准文件所批复的有关内容进行调整，请按照相关规定及时以书面形式按程序申请；本核准文件自印发之日起有效期2年。项目未开工建设，需要延期开工建设的，应当在2年期限届满的30个工作日前申请延期。

七、请你单位根据相关规定抓紧办理相关部门手续，并通过河北省投资项目在线审批监管平台及时、如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等方面的基本信息，主动接受发改、资源规划、生态环境、农业农村、城管、气象、统计、电力等相关部门的监管。

秦皇岛市行政审批局

2023年12月27日