秦皇岛市行政审批局

关于金风昌黎县200MW风力发电项目220kV送出工程核准的批复

昌黎县润汇新能源有限公司:

你单位编制的《金风昌黎县200MW风力发电项目220kV送出工程项目申请报告》等材料收悉。依据《河北省企业投资项目核准和备案实施办法》、昌黎县自然资源和规划局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第1303222024XS0008412号）

、昌黎县行政审批局《关于金风昌黎县200MW风力发电项目220kV送出线路工程社会稳定风险评估审查意见》（昌审批风评〔2024〕02号，低风险），经研究，原则同意该项目申请报告。现就该项目核准事项批复如下：

一、同意建设金风昌黎县200MW风力发电项目220kV送出工程。建设单位为昌黎县润汇新能源有限公司。

二、项目建设地点：昌黎县刘台庄镇、泥井镇、马坨店乡、靖安镇。（输电线路路径方案以职能部门意见为准）

三、项目主要建设内容及规模：线路起点为拟建的金风 220kV升压站，终点为碣石220kV变电站，电压等级为220kV，新建线路路径长度约20.75km（架空线路20.6km，电缆沟0.15km），单回路架设（导线采用JL/G1A-630/45钢芯铝绞线（每相2根），电缆采用ZC-YJLW03-127/220-1×2500mm2 电力电缆，地线采用2根OPGW光缆）；新建铁塔66 基（耐张塔24基，直线塔42基）。

四、项目估算总投资为5099万元。资金来源为企业自筹、银行贷款。

五、项目招标按相关法律、法规及经核准的招标方案执行。

六、核准项目的相关文件：昌黎县自然资源和规划局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第1303222024XS0008412号）、昌黎县行政审批局《关于金风昌黎县200MW风力发电项目220kV送出工程社会稳定风险评估审查意见》（昌审批风评〔2024〕02号）等文件。

七、如需对本项目核准文件所批复的有关内容进行调整，请按照相关规定及时以书面形式按程序申请；本核准文件自印发之日起2年内未开工建设，需要延期开工建设的，应当在2年期限届满的30个工作日前申请延期。

八、请你单位根据相关规定抓紧办理相关部门手续，并通过河北省投资项目在线审批监管平台及时、如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等方面的基本信息，主动接受发改、资源规划、生态环境、农业农村、统计、电力等部门监管。

秦皇岛市行政审批局

2024年4月24日