秦皇岛市行政审批局

关于金风抚宁区100MW风力发电项目（保

障性）220kV送出工程核准的批复

秦皇岛市抚宁区润清新能源有限公司:

你单位《关于申请核准金风抚宁区100MW 风力发电项目（保障性）220kV送出工程的请示》（秦皇岛抚宁润清〔2024〕3号）及河北港湾电力技术有限公司编制的《金风抚宁区100MW风力发电项目（保障性）220kV送出工程项目申请报告》等材料收悉。依据《河北省企业投资项目核准和备案实施办法》、市政府办公室《关于加快电网发展建设的实施意见》（秦政办字〔2019〕34号）、秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局《关于金风抚宁区100MW风力发电项目（保障性）送出线路路径的意见》、秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局《关于金风抚宁区100MW风力发电项目（保障性）送出线路路径的意见》、秦皇岛市抚宁区发展和改革局《关于金风抚宁区100MW风力发电项目（保障性）220kV送出工程（抚宁段）社会稳定风险评估报告的审查意见》（抚发改发〔2024〕6号，低风险）、秦皇岛经济技术开发区行政审批局《关于秦皇岛市抚宁区润清新能源有限公司金风抚宁区100MW风力发电项目（保障性）220kV送出工程（秦皇岛经济技术开发区段）社会稳定风险评估报告的意见》（秦开审批稳字〔2024〕3号，低风险），经研究，原则同意该项目申请报告。现就该项目核准事项批复如下：

一、同意建设金风抚宁区100MW风力发电项目（保障性）220kV送出工程。建设单位为秦皇岛市抚宁区润清新能源有限公司。

二、项目建设地点：抚宁区榆关镇、秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道。（输电线路路径方案以职能部门意见为准）

三、项目主要建设内容及规模：拟建输电线路起于金风 220kV升压站，止于深河220kV 变电站，线路长度约20km（单回路架空路径约18km、电缆路径约2km）。导线采用 2×JL/G1A-400/35mm2钢芯铝绞线，地线采用2根OPGW24芯光缆，电缆采用ZR-YJLW03-Z-127/220kV-1×2500mm2 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯外护套电力电缆；新建铁塔64基（单回路直线塔37基、转角塔27基）。

四、项目估算总投资为8553万元。资金来源为企业自筹、银行贷款。

五、项目招标按相关法律、法规及经核准的招标方案执行。

六、核准项目的相关文件：市政府办公室《关于加快电网发展建设的实施意见》、秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局《关于金风抚宁区100MW风力发电项目（保障性）送出线路路径的意见》、秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局《关于金风抚宁区100MW风力发电项目（保障性）送出线路路径的意见》、秦皇岛市自然资源和规划局经济开发区分局《关于金风抚宁区100MW风力发电项目（保障性）送出线路路径的意见》、秦皇岛市抚宁区发展和改革局《关于金风抚宁区100MW风力发电项目（保障性）220kV送出工程（抚宁段）社会稳定风险评估报告的审查意见》、秦皇岛经济技术开发区行政审批局《关于秦皇岛市抚宁区润清新能源有限公司金风抚宁区100MW风力发电项目（保障性）220kV送出工程（秦皇岛经济技术开发区段）社会稳定风险评估报告的意见》等文件。

七、如需对本项目核准文件所批复的有关内容进行调整，请按照相关规定及时以书面形式按程序申请；本核准文件自印发之日起2年内未开工建设，需要延期开工建设的，应当在2年期限届满的30个工作日前申请延期。

八、请你单位根据相关规定抓紧办理相关部门手续，并通过河北省投资项目在线审批监管平台及时、如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等方面的基本信息，主动接受发改、资源规划、生态环境、农业农村、统计、电力等部门监管。

秦皇岛市行政审批局

2024年4月9日