秦皇岛市行政审批局

关于秦皇岛市北部片区污水处理厂提标

改造工程可行性研究报告(代项目

建议书)的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于报批秦皇岛市北部片区污水处理厂提标改造工程可行性研究报告(代项目建议书)的请示》（秦城管执法项目〔2024〕25号）及中国市政工程华北设计研究总院有限公司按评估论证意见修订的《秦皇岛市北部片区污水处理厂提标改造工程可行性研究报告(代项目建议书)》（报批版）等材料一并收悉。依据市领导在你单位《关于秦皇岛市北部片区污水处理厂提标改造工程等项目申报2024年超长期特别国债的请示》（秦城管执法呈〔2024〕110号）上的批示、市自然资源和规划局《关于办理秦皇岛市北部片区污水处理厂提标改造工程项目用地预审与选址意见书的复函》（无需办理用地预审与选址意见书）、海港区发改局《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见（简易程序）》(同意该项目无需做社会稳定风险评估报告）、市财政局《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》及三骐工程项目管理有限公司出具的该工程可行性研究报告(代项目建议书)（报批版）评估论证报告，经研究，原则同意该工程可行性研究报告(代项目建议书)（报批版）。现就有关内容批复如下：

- 项目名称：秦皇岛市北部片区污水处理厂提标改造工程。

- 建设单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、拟建地点：秦皇岛市北部片区污水处理厂现有厂区内。

四、拟建内容及规模：拟对Biodopp生化池、高效沉淀池、鼓风机房及配套的电气自控等设施设备进行改造；新建初沉池及提升泵池、二沉池及中间提升泵房、活性炭投加间等。提标改造后，污水处理采用“预处理+Biodopp生物池+二沉池+磁混凝高效沉淀池+转盘滤池+消毒”的工艺路线，污泥处理维持现状，采用“带式浓缩脱水+超薄叠层立式压滤机”的工艺路线；出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准提升到《滦河及冀东沿海流域水污染物排放标准》（DB13/5882-2023）A类限值，工程规模保持5万m³/d不变。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资7962.36万元。资金筹措方案：中央投资、市财政投资。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2024年8月10日