秦皇岛市行政审批局

关于秦皇岛市主要入海河流排污口规范化

建设项目初步设计的批复

秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会：

你单位《关于报批〈秦皇岛市主要入海河流排污口规范化建设项目初步设计〉的请示》（秦国资呈〔2024〕28号）及上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司编制的《秦皇岛市主要入海河流排污口规范化建设项目初步设计》（报批版）等材料一并收悉。依据国信国际工程咨询集团股份有限公司出具的《秦皇岛市主要入海河流排污口规范化建设项目初步设计（报批版）审查报告》，经研究，原则同意该项目初步设计文件（报批版）。现将相关内容批复如下：

一、项目名称：秦皇岛市主要入海河流排污口规范化建设项目。

二、建设单位：秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、拟建地点：秦皇岛市海港区、北戴河区。（具体范围以职能部门意见为准）

四、拟建内容及规模：拟对65个标识牌不健全的入海河流入河排污口设置排污口标识牌，对49个（海港区36个、北戴河区13个）入海河流入河排污口监测点进监测，在16个入海河流入河排污口设置视频监控装置，在38个入海河流入河排污口建立排污口监测计量及水质在线监测装置，搭建排污口动态管理平台1套。

- 项目概算总投资及资金来源：项目概算总投资2557.92万元，资金来源：争取中央资金、市财政投资（待上级资金到位后实施）。

六、该项目代建事宜按相关规定执行。

七、请抓紧办理相关手续，落实建设条件，尽快组织实施。并及时、如实通过河北省投资项目在线审批监管平台报送项目开工、建设进度、竣工验收等方面的基本信息，主动接受财政、发改、生态环境、水务、城管、统计等相关部门的监管。

秦皇岛市行政审批局

2024年5月6日