秦皇岛市行政审批局

关于北戴河水厂供水管线工程可行性

研究报告的批复

秦皇岛市水务局：

你单位《关于报批北戴河水厂供水管线工程可行性研究报告的请示》（秦水呈〔2024〕70号）及河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司按评估论证意见修订的《北戴河水厂供水管线工程可行性研究报告》（报批稿）等材料一并收悉。依据秦皇岛市自然资源和规划局《关于北戴河水厂供水管线工程建设项目用地预审与选址意见书意见的复函》（不需办理建设项目用地预审与选址意见书）、秦皇岛市水务局《关于北戴河水厂供水管线工程意见的函》（秦水函〔2024〕2号，同意实施该项目）、秦皇岛经济技术开发区经济发展局《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见》(同意该项目无需做社会稳定风险评估报告）、北戴河区发展和改革局《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见》(同意该项目无需做社会稳定风险评估报告）及三骐工程项目管理有限公司出具的该工程可行性研究报告（报批版）评估论证报告，经研究，原则同意该工程可行性研究报告（报批稿）。现就有关内容批复如下：

- 项目名称：北戴河水厂供水管线工程。

- 项目单位：秦皇岛市引青水务中心。

三、拟建地点：秦皇岛市北戴河区、秦皇岛经济技术开发区（起点位于引青济秦扩建一期终点位置，终点为北戴河水厂，具体位置及路径方案以职能部门意见为准）。

四、拟建内容及规模：拟敷设DN900双排球墨铸铁供水管道7.42km，设计规模1.04m³/s；沿线配套设置排气井、检修阀井、联络阀井、流量计井及排泥井等设施，更换郭高马坊管理站内老旧阀门等。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资17487.18万元。资金筹措渠道：中央投资、市财政投资（通过市本级预算或政府债劵资金安排）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2024年7月19日