秦皇岛市行政审批局

关于北戴河水厂供水管线工程项目

建议书的批复

秦皇岛市水务局：

你单位《关于报批北戴河水厂供水管线工程项目建议书的请示》（秦水呈〔2024〕69号）及河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司编制的《北戴河水厂供水管线工程项目建议书》等材料一并收悉。依据2024年7月15日市政府专题会议备忘和市财政局《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》，经研究，原则同意该工程项目建议书。现将有关内容批复如下：

一、项目名称：北戴河水厂供水管线工程。

二、项目单位：秦皇岛市引青水务中心。

三、建设地点：秦皇岛市北戴河区、秦皇岛经济技术开发区（起点位于引青济秦扩建一期终点位置，终点为北戴河水厂，具体位置及路径方案以职能部门意见为准）。

四、拟建内容及规模：拟敷设DN900双排球墨铸铁供水管道7.42km，设计规模1.04m³/s；沿线配套设置排气井、检修阀井、联络阀井、流量计井及排泥井等设施，更换郭高马坊管理站内老旧阀门等。

五、投资匡算及资金筹措：项目匡算总投资17528.87万元。资金筹措渠道：中央投资、市财政投资（通过市本级预算或政府债劵资金安排）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应资质的咨询机构编制项目可行性研究报告，按程序报我局审批。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批可行性研究报告，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2024年7月17日