秦皇岛市行政审批局

关于金风昌黎县200MW风力发电项目

二期核准的批复

昌黎县润沐新能源有限公司:

你单位报送的《关于申请核准金风昌黎县200MW风力发电项目二期的请示》（昌黎润沐〔2024〕2号）及你单位编制的《金风昌黎县200MW风力发电项目二期项目申请报告》等材料收悉。依据《河北省企业投资项目核准和备案实施办法》、河北省发改委《关于2024年第一批风电光伏项目纳入储备库的通知》（冀发改能源〔2024〕385号）、昌黎县自然资源和规划局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第1303222024XS0016489号）、昌黎县行政审批局《关于金风昌黎县200MW风力发电项目二期社会稳定风险评估审查意见》（昌审批风评〔2024〕05号，低风险），经研究，原则同意该项目申请报告。现就该项目核准事项批复如下：

一、同意建设金风昌黎县200MW风力发电项目二期。建设单位为昌黎县润沐新能源有限公司。

二、项目建设地点：昌黎县泥井镇、葛条港乡。（具体位置及路径方案以职能部门意见为准）

三、项目主要建设内容及规模：拟建风力发电场，安装总量200MW，采用23台8.34MW及1台7.7MW风电机组，设计年发电量554084.2万千瓦时，拟建1座20kV升压站，总建筑面积900平方米，集电线路路径总长度68.4千米；同步配置20%、2h充放电时间的储能系统。

四、项目估算总投资为92652.61万元；资金来源为企业自筹、银行贷款。

五、项目招标按相关法律法规及经核准的招标方案执行。

六、核准项目相关文件：河北省发改委《关于2024年第一批风电光伏项目纳入储备库的通知》（冀发改能源〔2024〕385号）、昌黎县自然资源和规划局《建设项目用地预审与选址意见书》、昌黎县行政审批局《关于金风昌黎县200MW风力发电项目二期社会稳定风险评估审查意见》等文件。

七、如需对本项目核准文件所批复的有关内容进行调整，请按照相关规定及时以书面形式按程序申请；本核准文件自印发之日起2年内有效，可作为本项目开展前期工作依据，但本项目不得开工（允许开工条件按河北省发改委具体管理要求执行）。需要延期的，应当在2年期限届满的30个工作日前申请延期。

秦皇岛市行政审批局

2024年7月12日