秦皇岛市行政审批局

关于金风抚宁区100MW风力发电项目

（储备类）核准变更的批复

秦皇岛市抚宁区航清新能源有限公司:

你单位报送的《关于申请金风抚宁区100MW风力发电项目（储备类）核准变更的请示》（抚宁航清〔2024〕1号）及《金风抚宁区100MW风力发电项目（储备类）项目申请报告》（变更版）等材料收悉。2023年10月30日我局出具了《关于金风抚宁区100MW风力发电项目（储备类）核准的批复》(秦审批投〔2023〕07-0060号)，依据河北省发展和改革委员会《关于下达河北省2024年风电、光伏发电年度开发建设方案第一批项目的通知》（冀发改能源〔2024〕1028号，该项目被列为2024年保障性并网项目），经研究，原则同意该项目申请报告（变更版）。现就该项目原核准批复文件（秦审批投〔2023〕07-0060号）变更事项批复如下：

一、“同意建设金风抚宁区100MW风力发电项目(储备类)”变更为“同意建设金风抚宁区100MW风力发电项目”。

二、项目主要建设内容及规模变更为：拟建风力发电项目，总装机容量99.6MW，采用16台5.6MW 和2台5.0MW风电机组；与金风抚宁区100MW风力发电项目（保障性）共用一座220kV升压站（送出容量按200MW考虑接入当地电网）；升压站内配套风电场总装机容量20%的储能设施，持续充电时间按照2h配置。

三、项目总投资变更为55615.79万元。

四、“如需对本项目核准文件所批复的有关内容进行调整，请按照相关规定及时以书面形式按程序申请；本核准文件自印发之日起2年内有效，可作为本项目开展前期工作依据，但本项目不得开工（允许开工条件按河北省发改委具体管理要求执行）。需要延期的，应当在2年期限届满的30个工作日前申请延期。”变更为：如需对本项目核准文件所批复的有关内容进行调整，请按照相关规定及时以书面形式按程序申请；本核准文件自印发之日起2年内未开工建设，需要延期开工建设的，应当在2年期限届满的30个工作日前申请延期。

另由我局出具的《河北省建设项目招标方案核准意见》（秦审批投〔2023〕02-0061号）中项目名称变更为“金风抚宁区100MW风力发电项目”、项目总投资变更为“55615.79万元”，招标估算额变更为“50251.29万元”。

秦皇岛市行政审批局

2024年7月26日