秦皇岛市行政审批局

关于秦皇岛聚兴光伏电力有限公司200MW市场化并网平价光伏项目220kV送出

线路工程核准的批复

秦皇岛聚兴光伏电力有限公司:

你单位《关于秦皇岛聚兴光伏电力有限公司200MW市场化并网平价光伏项目220kV送出线路工程核准的请示》及你单位编制的《秦皇岛聚兴光伏电力有限公司200MW市场化并网平价光伏项目220kV送出线路工程项目申请报告》等材料收悉。依据《河北省企业投资项目核准和备案实施办法》、青龙满族自治县自然资源和规划局《关于秦皇岛聚兴光伏电力有限公司200MW市场化并网平价光伏项目220kV外送线路路径不需办理用地预审与选址意见书的说明》（无需办理建设项目用地预审与选址意见书）及《关于秦皇岛聚兴光伏电力有限公司200MW市场化并网平价光伏项目220kV外送线路路径的规划意见》（同意选址）、青龙满族自治县数据和政务服务局《关于秦皇岛聚兴光伏电力有限公司200MW市场化并网平价光伏项目220kV送出线路工程社会稳定风险评估的意见》（青数政稳评〔2024〕10号，低风险），经研究，原则同意该项目申请报告。现就该项目核准事项批复如下：

一、同意建设秦皇岛聚兴光伏电力有限公司200MW市场化并网平价光伏项目220kV送出线路工程。建设单位为秦皇岛聚兴光伏电力有限公司。

二、项目建设地点：秦皇岛市青龙满族自治县三拨子乡、娄丈子镇、肖营子镇。（输电线路具体路径方案以职能部门意见为准）

三、项目主要建设内容及规模：拟建聚兴光伏220kV升压站至盛通220kV升压站220kV输电线路，线路路径长度15.2km；新建单回杆塔43基（直线塔19基、耐张塔24基）。导线型号：2×JL/G1A-240/30。

四、项目估算总投资为4500万元。资金来源为企业自筹。

五、项目招标按相关法律、法规及经核准的招标方案执行。

六、核准项目的相关文件：青龙满族自治县自然资源和规划局《关于秦皇岛聚兴光伏电力有限公司200MW市场化并网平价光伏项目220kV外送线路路径不需办理用地预审与选址意见书的说明》及《关于秦皇岛聚兴光伏电力有限公司200MW市场化并网平价光伏项目220kV外送线路路径的规划意见》、青龙满族自治县数据和政务服务局《关于秦皇岛聚兴光伏电力有限公司200MW市场化并网平价光伏项目220kV送出线路工程社会稳定风险评估的意见》等文件。

七、如需对本项目核准文件所批复的有关内容进行调整，请按照相关规定及时以书面形式按程序申请；本核准文件自印发之日起2年内未开工建设，需要延期开工建设的，应当在2年期限届满的30个工作日前申请延期。

八、请你单位根据相关规定抓紧办理相关部门手续，并通过河北省投资项目在线审批监管平台及时、如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等方面的基本信息，主动接受发改、资源规划、生态环境、农业农村、统计、电力等部门监管。

秦皇岛市行政审批局

2024年7月12日