秦皇岛市行政审批局

关于洋河水库清淤扩容工程可行性研究

报告的批复

秦皇岛市水务局：

你单位《关于报批洋河水库清淤扩容工程可行性研究报告的请示》及河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司编制的《洋河水库清淤扩容工程可行性研究报告》等材料一并收悉。依据市领导指示精神及北京中金万瑞工程咨询有限公司出具的《洋河水库清淤扩容工程可行性研究报告（报批版）评估论证报告》等文件，经研究，原则同意该项目可行性研究报告（报批版），有关内容如下：

一、项目名称：洋河水库清淤扩容工程。

二、建设单位：秦皇岛市引青水务中心。

三、拟建地点：洋河水库(抚宁区大湾子村北，具体位置以职能部门意见为准)。

四、拟建内容及规模：1.洋河水库清淤扩容工程。对洋河水库52-44m范围进行清淤，平均清淤深度3.5m，清淤面积760万㎡，清淤量2121万m³。水库清淤范围为距离坝址上游1100m至库尾（均在水库征地线以内）；2.迷雾河治理工程。通过对迷雾河8.3km河道实施清淤清污、修建护岸和巡视路工程，改善迷雾河自身水环境，恢复良好的河系生态系统，提高入库水质；3.防洪“四预”及网络安全体系建设。一是提升现有综合信息化平台功能，建设具有“四预”（预报、预警、预演、预案）功能的水库防洪调度体系，支撑水库防洪调度，提升水库管理的现代化水平；二是依据网络安全等级保护相关标准规范，加强网络安全体系建设，对信息系统进行等保测评，保障信息系统安全和数据安全。迷雾河治理工程防洪标准为 10 年一遇，设计洪峰流量为443m³/s。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资48158.08万元。资金来源：申请中央资金及市财政投资（市引青水务中心通过清淤产生的砂石利用筹集资金）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2023年11月16日