秦皇岛市行政审批局

关于戴河流域水污染治理与水生态保护修复

项目初步设计的批复

秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会：

你单位《关于报批戴河流域水污染治理与水生态保护修复项目初步设计的请示》（秦国资呈〔2024〕31号）及上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司编制的《戴河流域水污染治理与水生态保护修复项目初步设计（报批版）》（项目编号：2024HB007CS）等材料一并收悉。依据国信国际工程咨询集团股份有限公司出具的该项目初步设计（报批版）审查报告，经研究，原则同意该项目初步设计（报批版）。现将相关内容批复如下：

一、项目名称：戴河流域水污染治理与水生态保护修复项目。

二、建设单位：秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、建设地点：秦皇岛市戴河流域。（具体范围以职能部门意见为准）

四、建设内容及规模：（1）人工湿地：在戴河上游及支流沿线共建设人工湿地 3 处，分别位于京沈高速北侧（沙河人工湿地，处理规模8600m³/d）、沿海高速北侧（榆关镇人工湿地，处理规模18500m³/d）和海北路与太平庄沟交叉处西北侧（太平庄人工湿地,处理规模7200m³/d），采用潜流人工湿地工艺，总面积约4.69万㎡（其中有效面积42650㎡），提升戴河水环境质量。（2）生态护坡：建设生态护坡14.71km（戴河西支 2.31 km、西戴河 4.5 km、北戴河村北沟 4.7 km、拔道洼沟 3.2 km）。（3）生态缓冲带：建设生态缓冲带16.82 km（戴河中支2.6 km、戴河西支2.4 km、西戴河3.8 km、高家店村南渠 1.8 km、长不老口村西渠1.3 km、北戴河村北沟1.2 km、北戴河村南沟2.2 km、太平庄沟1.52 km），阻控沿线面源污染；（4）水域生态修复：在支流沿线开展水域生态修复7.1km（高家店村南渠1.2km 、长不老口村西渠0.8 km 、北戴河村北沟1 km 、北戴河村南沟1.8 km 、太平庄沟1.3 km 、拔道洼沟1km），基底修复面积 2000 m2 。

五、项目概算总投资及资金来源：项目概算总投资为7974.36

万元。资金筹措：争取中央资金、市财政投资（待上级资金到位后落实）。

六、该项目代建事宜按相关规定执行。

七、请抓紧办理相关手续，落实建设条件，尽快组织实施。并及时、如实通过河北省投资项目在线审批监管平台报送项目开工、建设进度、竣工验收等方面的基本信息，主动接受财政、发改、生态环境、水务、应急、统计等相关部门的监管。

秦皇岛市行政审批局

2024年5月24日