秦皇岛市行政审批局

关于第四污水处理厂提标升级工程

项目建议书的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于报批第四污水处理厂提标升级工程项目建议书的请示》（秦城管执法项目〔2024〕4号）及中国市政工程华北设计研究总院有限公司编制的《第四污水处理厂提标升级工程项目建议书》等材料一并收悉。依据市领导在市城管执法局《关于申请将北戴河区排水管网排查整治工程等30个项目纳入2024年省超长期特别国债项目储备库的请示》（秦城管执法呈〔2024〕38号）上的批示（收文请字419号）和市财政局《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》，经研究，原则同意该项目建议书。现将有关内容批复如下：

一、项目名称：第四污水处理厂提标升级工程。

二、建设单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、建设地点：海港区龙港路以西，秦皇东大街南侧。

四、拟建内容及规模：拟采用生物池投加复合载体改造高效沉淀池工艺，通过新建生物池等设施，对现有工艺进行提标升级。在原有工艺深度处理段增设高效沉淀系统，对原有粗格栅及进水泵房、生物池、回流和剩余污泥泵房、中间提升泵房、脱水机房等进行改造，新建高效沉淀池，扩建原有2#鼓风机房等。本工程对原厂工艺提标升级后出水水质由国标一级A提升至《滦河及冀东沿海流域水污染物排放标准》（DB13/5882-2023)A类限值。

五、投资匡算及资金筹措：项目匡算总投资19500万元。资金筹措渠道：争取中央投资、市财政投资（待上级资金到位后实施）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应资质的咨询机构编制项目可行性研究报告，按程序报我局审批。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批可行性研究报告，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2024年5月16日