秦皇岛市行政审批局

关于秦皇岛华恒生物工程有限公司生物质

热电联产建设项目核准的批复

秦皇岛华恒生物工程有限公司:

你单位报送的《秦皇岛华恒生物工程有限公司生物质热电联产建设项目申请报告》及相关材料收悉。依据秦皇岛市山海关区自然资源和规划局出具的《关于秦皇岛华恒生物工程有限公司生物质热电联产建设项目用地预审与选址意见问题的复函》（不需办理建设项目用地预审与选址意见书）等文件，经研究，原则同意你单位报送的项目申请报告。现就该项目核准事项批复如下：

一、同意建设秦皇岛华恒生物工程有限公司生物质热电联产建设项目。建设单位为秦皇岛华恒生物工程有限公司。

二、项目地点：山海关区原四O四核工业基地院内（北邻沈山路、西邻核诚镍业）。

三、主要建设内容及规模：拟利用三期生物质锅炉的蒸汽带动汽轮机进行发电和办公楼，食堂及厂房供热。在原有二期锅炉房闲置厂房安装4.5MW汽轮机及其配套发电机组与电气设备进行发电，通过三期高压配电室供应全厂使用，预计年发电量2038.49万kWh；新建供热管网1600米，管径为DN65、DN80的钛钢管，供热面积6800平方米。

四、项目估算总投资及资金来源：项目估算总投资为1114.28万元，资金来源为企业自筹。

五、项目招标按相关法律法规及经核准的招标方案执行。

六、如需对本项目核准文件所批复的有关内容进行调整，请按照相关规定及时以书面形式按程序申请；本核准文件自印发之日起有效期2年。项目未开工建设，需要延期开工建设的，应当在2年期限届满的30个工作日前申请延期。

七、请你单位根据相关规定抓紧办理相关部门手续，并通过河北省投资项目在线审批监管平台及时、如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等方面的基本信息，主动接受发改、资源规划、生态环境、城管、统计、电力等相关部门的监管。

八、鉴于秦皇岛华恒生物工程有限公司氨基酸生产余热发电项目不再实施，我局秦审批投〔2023〕07-0009号文件作废。

秦皇岛市行政审批局

2024年5月15日