秦皇岛市行政审批局

关于秦皇岛市山海关第二供水厂及配套管网工程项目建议书的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于报批山海关第二供水厂及配套管网工程项目建议书的请示》（秦城管执法项目〔2024〕9号）及中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司编制的《秦皇岛市山海关第二供水厂及配套管网工程项目建议书》等材料一并收悉。依据市领导在市城管执法局《关于申请将北戴河区排水管网排查整治工程等30个项目纳入2024年省超长期特别国债项目储备库的请示》（秦城管执法项目〔2024〕38号）上的批示（收文请字419号）、市财政局《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》（2024年5月31日），经研究，原则同意该项目建议书。现将有关内容批复如下：

一、项目名称：秦皇岛市山海关第二供水厂及配套管网工程。

二、建设单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、建设地点：山海关区北京中道北侧与铁路交叉位置，原水管道沿新疆道、北京中道敷设。（具体位置及路径方案以职能部门意见为准）

四、拟建内容及规模：拟采用石河水库作为主水源，新建山海关第二供水厂及配套管网工程，包括预氧化、常规处理、深度处理、污泥处理及配套综合楼、仓库及机修间、原水管道等。原水接自新疆道现状原水管道，规模按照远期设计，沿新疆道、北京中道敷设DN1200球墨铸铁管道，长度约为930m，以满足新建水厂原水需求。近期建设规模为3万m³/d，远期扩建2万m³/d，总规模达到5万m³/d。

五、投资匡算及资金筹措：项目匡算总投资17035.73万元。资金筹措渠道：申请中央投资、市财政投资。（待上级资金到位后实施）

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应资质的咨询机构编制项目可行性研究报告，按程序报我局审批。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批可行性研究报告，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2024年6月4日