秦皇岛市行政审批局

关于人民公园周边雨水排放改造工程

可行性研究报告（代项目建议书）的重新批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于重新申报人民公园周边雨水排放改造工程可行性研究报告（代项目建议书）变更审批的请示》及天津市园林规划设计研究总院有限公司编制的《人民公园周边雨水排放改造工程可行性研究报告（代项目建议书）（重新报批版）》等材料一并收悉。我局于2023年11月22日批复了人民公园周边雨水排放改造工程可行性研究报告（代项目建议书）（变更版）（秦审批投〔2023〕04-0047号），鉴于该工程建设内容及估算投资发生变化，依据市领导在你单位《关于人民公园周边雨水排放改造项目审批内容变更事宜的请示》（秦城管执法呈〔2024〕48号）上的批示（收文请字488号）、市财政局2024年4月16日出具的《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》、市自然资源和规划局《关于人民公园周边雨水排放改造工程无需办理用地预审与选址意见书的复函》（无需办理《用地预审与选址意见书》）、海港区发展和改革局《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见》（同意无需做社会稳定风险评估意见）及瑞和安惠项目管理集团有限公司出具的《人民公园周边雨水排放改造工程可行性研究报告（代项目建议书）（重新报批版）评估论证报告》（瑞资评字〔2024〕154号）等文件，经研究，原则同意天津市园林规划设计研究总院有限公司编制的该项目可行性研究报告（代项目建议书）（重新报批版）。现将有关内容重新批复如下：

- 项目名称：人民公园周边雨水排放改造工程。

- 二、建设单位：秦皇岛市人民广场服务中心。

三、拟建地点：海港区建设大街（红旗路-小马坊河）段，海阳路与广场西路路口，人民公园西南角。（具体位置及路径方案以职能部门意见为准）

四、拟建内容及规模：拟在建设大街（新闻路-迎宾路）北侧新建d600-d800雨水联通管道，接入人民广场内部新建一体化雨水泵站（泵站排水能力1200m3/h），雨水经泵站提升后排至小马坊河暗渠；在人民广场内新建蓄水池（有效池容500m3），水源引自人民公园景观湖及人民广场内清洁雨水，从景观湖抽水后沿广场西路敷设 DN150湖水引水管接入蓄水池，蓄水池预留进水口供广场内净化雨水接入，蓄水池出水经水泵提升后进入消防水鹤供洒水车取水；在海阳路积水点处路面低点增设雨水口及连接管，新建DN150连通管道连接道路两侧雨水管和雨水方涵；在人民公园内部的雨水箱涵与景观湖之间新建d500雨水连通管道，将雨水引入公园景观湖做为湖区补水；将护城河拟建挡水坝上游的雨水方涵排放口移至挡水坝下游；将和平大街现状淤堵的3m×0.9m方涵打通并清淤疏通。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资2114.75万元。资金筹措：市财政投资。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

九、秦审批投〔2023〕04-0047号文件废止。

秦皇岛市行政审批局

2024年5月28日