秦皇岛市行政审批局

关于上海电能青龙凉水河100MW风力

发电项目核准变更的批复

秦皇岛耀盛光伏发电有限公司:

你单位报送的《关于上海电能青龙凉水河100MW风力发电项目核准变更的请示》及京延工程咨询有限公司编制的《上海电能青龙凉水河100MW风力发电项目项目申请报告》（变更版）等材料收悉。2023年12月21日我局核准批复了“上海电能青龙凉水河100MW风力发电项目”，鉴于该项目风力发电机组数量、集电线路长度等发生变化，依据《河北省企业投资项目核准和备案实施办法》第三十六条、青龙满族自治县自然资源和规划局《关于上海电能青龙凉水河100MW风力发电项目预审的复函》（无需重新办理用地预审与选址意见书）、青龙满族自治县行政审批局《关于上海电能青龙凉水河100MW风力发电项目社会稳定风险评估的意见》（青审批稳评〔2024〕3号，低风险），经研究，原则同意该项目申请报告（变更版）。现就该项目核准变更事项批复如下：

一、同意上海电能青龙凉水河100MW风力发电项目变更事项。

二、项目主要建设内容及规模变更为：拟建总容量100MW，18台单机容量为5.56MW的风力发电机组(其中有一台限制发电功率为5.48MW)，通过4回35kV线路接入盛通光伏220kV升压站，年发电量278804MWh/y，年上网电量207040MWh/y（不考虑限电）。配置储能容量20MW/40MWh，设置在盛通光伏220kV升压站内，升压站内扩建1台240MVA的主变压器及配套设备。规划4回集电线路，线路路径全长约26km。

三、项目估算总投资变更为59877.79万元。

四、核准项目变更相关文件：青龙满族自治县自然资源和规划局《关于上海电能青龙凉水河100MW风力发电项目预审的复函》、青龙满族自治县行政审批局《关于上海电能青龙凉水河100MW风力发电项目社会稳定风险评估的意见》（青审批稳评〔2024〕3号）等文件。

五、该项目原核准批复文件（秦审批投〔2023〕07-0072号）其他内容不变。

秦皇岛市行政审批局

2024年5月28日