秦皇岛市行政审批局

关于新河流域水污染治理与水生态保护修复

项目初步设计的批复

秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会：

你单位《关于报批〈新河流域水污染治理与水生态保护修复项目初步设计〉的请示》（秦国资呈〔2024〕30号）及上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司编制的《新河流域水污染治理与水生态保护修复项目初步设计》（报批版）等材料一并收悉。依据国信国际工程咨询集团股份有限公司出具的《新河流域水污染治理与水生态保护修复项目初步设计（报批版）审查报告》，经研究，原则同意该项目初步设计文件（报批版）。现将相关内容批复如下：

一、项目名称：新河流域水污染治理与水生态保护修复项目。

二、建设单位：秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、拟建地点：秦皇岛市新河流域（具体范围以职能部门意见为准）。

四、建设内容及规模：（1）人工湿地：在秦皇岛市西部第三污水处理厂出水口采用调整后的“水平潜流+表面流型人工湿地”工艺建设人工湿地（面积为10.54万m2，处理规模6万t/d）；在甘各庄村西北200米处采用“表面流人工湿地”工艺建设河滨湿地（面积为2.05万m2，处理规模0.5万t/d）；在秦皇岛奇石艺术学校西北侧600 米处采用“水平潜流人工湿地”工艺建设河口湿地（面积为2.36万m2，处理规模8000t/d）；（2）生态缓冲带：在新河干流修复生态缓冲带3.41km，总面积7.43万m2 ；(3)生态护坡:在新河及其支流沿线新建生态护坡总长13.04km（其中蔡各庄沟段1.6km，崔各庄沟（大）段2km，崔各庄沟（小）段1.14km，小薄河寨沟段2.2km，杨户屯支段2.30km，新河主干段3.8km）；（4）生态植草沟：在新河中游蔡各庄南部开展生态沟渠建设，长度4.91km，种植面积81925 m2，种植土著植物对农田尾水脱氮除磷。

- 项目概算总投资及资金来源：项目概算总投资8214.71万元，资金来源：争取中央资金、市财政投资（待上级资金到位后实施）。

- 六、该项目代建事宜按相关规定执行。

- 七、请抓紧办理相关手续，落实建设条件，尽快组织实施。并及时、如实通过河北省投资项目在线审批监管平台报送项目开工、建设进度、竣工验收等方面的基本信息，主动接受财政、发改、生态环境、水务、城管、统计等相关部门的监管。

秦皇岛市行政审批局

2024年5月24日